永环评〔2017〕171号

关于永州市冷水滩花之源烟花炮竹有限公司仓库项目环境影响报告表的批复

永州市冷水滩花之源烟花炮竹有限公司：

你公司关于申请永州市冷水滩花之源烟花炮竹有限公司仓库项目环评报告批复的函及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、永州市冷水滩花之源烟花炮竹有限公司仓库项目位于冷水滩区岚角山镇杨司江村新屋组,总投资300万元（环保投资26.9万元，占总投资的8.97%），总占地面积20000m2，主要建设2个1.3级仓库（总建筑面积1600m2）、300m3高位消防水池、办公室和值班室，经营储存的烟花爆竹品种为：C级爆竹，C、D级烟花，总限药量为16t。

项目符合国家产业政策。根据环评报告分析结论和冷水滩区环保局预审意见，在建设单位严格落实环评报告和本批复提出的各项环保要求及环境影响减缓措施，确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保角度分析，我局同意该项目建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

（一）相关政策要求。严格按照国家《烟花爆竹工程设计安全规范》的要求，强化对烟花爆竹运输、储存全过程的管理，并建设足够容量的事故应急池。烟花爆竹存在因火灾、爆炸而产生的环境风险，只有经安监部门审批同意的前提下，该项目才能实施。严格按照安全评价的要求，落实好各项安全措施，注意做好防火防盗工作，避免因安全问题引发次生环境问题。按规划要求进行建设，规划部门应严格限制项目场址周边土地使用性质，对项目所在地周边区域进行合理规划。

（二）废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流”原则，规范落实初期雨水收集系统、排水沟等各类设施，初期雨水处理后尽量回用。生活污水经地埋式生活污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准，作为厂区绿化用水。

（三）废气污染防治。加强施工期的环境管理，落实施工期污染防治措施。加强营运期车辆管理。厂界无组织排放废气浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值要求。

（四）噪声污染防治。加强库区车辆管理，设置标识牌，减小车辆噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准。

（五）固体废物处置。加强对固废的管理。按环评报告表要求对产生的各类固体废物妥善处置。生活垃圾由环卫部门集中处置。

（六）生态环境保护。科学规划，合理布局，注重绿化，维护区域生态环境质量。强化生态保护和水土保持措施，防止水土流失和生态破坏。

（七）环境风险防范。加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，对事故隐患做到及早发现，及时处理。建立严格的操作制度，并通过岗前培训等方式不断提高职工素质和处理突发事件的能力。设专职环保管理人员做好污防设施的维护管理，确保设备长期稳定运行。完善预警设施、事故应急设施（风险事故池、消防水池等）的建设。采取有效措施，防止安全生产问题引发的环境问题。

（八）维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成，应按建设项目环境保护“三同时”规定，自主开展环境保护竣工验收。

五、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告表送冷水滩区环境保护局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由冷水滩区环境保护局具体负责。

- 永州市环境保护局

2017年11月20日

主题词：环保  环评  冷水滩△  报告表  批复

抄送：冷水滩环保局，湖南景玺环保科技有限公司。

永州市环境保护局              2017年11月20日印发