附件

全市燃气排查整治典型问题责任清单

| 典型问题 |  | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）燃气经营环节 | 1.燃气经营企业、充装企业未取得相关许可证书。 | 分管城管执法的副市长 | 市城管执法局、市市场监管局，各县市区人民政府，各管理区、永州经开区管委会（排第一为牵头单位，下同） |
|  | 2.企业主要负责人和安全生产管理人员未经专业培训并考核合格；特种作业人员无从业资格证书；运行维护和抢修人员数量达不到要求。 | 分管城管执法的副市长 | 市城管执法局、市市场监管局，各县市区人民政府，各管理区、永州经开区管委会 |
|  | 3.违规充装非自有气瓶（或未在本单位建立电子档案并附有信息识别码的气瓶）和超期未检、达到报废使用年限的气瓶、翻新“黑气瓶”。 | 分管市场监管的副市长 | 市市场监管局，各县市区人民政府，各管理区、永州经开区管委会 |
|  | 4.未按规定加臭；违规在液化石油气中添加二甲醚；违规向餐饮场所销售不合格燃气。 | 分管市场监管的副市长 | 市市场监管局，各县市区人民政府，各管理区、永州经开区管委会 |
|  | 5.燃气经营企业未按要求开展入户安检，瓶装液化石油气企业未做到“送气上门一次、入户安检一次、宣传教育一次”。 | 分管城管执法的副市长 | 市城管执法局，各县市区人民政府，各管理区、永州经开区管委会 |
| （二）燃气输送配送环节 | 6.城镇燃气工程未依法依规办理建筑工程施工许可、质量安全监督等法定建设手续，不按规定对燃气管道巡线和实施定期检验。 | 分管住建的 副市长 | 市住建局、市自然资源和规划局、燃气经营单位，各县市区人民政府，各管理区、永州经开区管委会 |
|  | 7.未制定和落实燃气管道第三方施工保护制度。 | 分管城管执法的副市长 | 市城管执法局、燃气经营单位，各县市区人民政府，各管理区、永州经开区管委会 |
|  | 8.未取得危险货物运输许可证运输燃气。 | 分管交通运输的副市长 | 市交通运输局，各县市区人民政府，各管理区、永州经开区管委会 |
| （三）燃气使用环节 | 9．餐饮场所未明确燃气安全员，用气人员未培训到位，未在醒目位置张贴燃气安全明白卡，接受公众监督，燃气安全明白卡现场不一致。 | 分管城管执法的副市长 | 市城管执法局、市商务局，各县市区人民政府，各管理区、永州经开区管委会 |
|  | 10．使用不合格气瓶；在同一房间混合使用多种燃料，特别是烧烤店炭火与液化石油气或天然气混用情况，违规使用工业用丙烷等不合格燃气作为餐饮场所燃料。 | 分管应急管理的副市长 | 市应急管理局、市市场监管局、市城管执法局，各县市区人民政府，各管理区、永州经开区管委会 |
|  | 11．使用不符合国家标准的可调节压力液化石油气调压器，使用无熄火保护装置、无3C认证的燃气具。 | 分管市场监管的副市长 | 市市场监管局，各县市区人民政府，各管理区、永州经开区管委会 |
|  | 12．使用不合格的非金属连接软管；软管长度超过2米或私接“三通”；软管老化松动；软管穿越墙体、门窗、顶棚和地面。 | 分管城管执法的副市长 | 市城管执法局，各县市区人民政府，各管理区、永州经开区管委会 |
|  | 13．餐饮等场所未安装燃气泄漏报警器；报警器质量不达标、适用气型不符、安装位置不正确或不在工作状态。“三员”管理制度未建立。 | 分管城管执法的副市长 | 市城管执法局、市商务局，各县市区人民政府，各管理区、永州经开区管委会 |
|  | 14．在餐饮等人员密集场所室内设置液化石油气瓶，或存瓶总重量超过100千克但未设置专用气瓶间；气瓶间未安装燃气泄漏报警器；气瓶间违规设置在地下室和半地下室。 | 分管城管执法的副市长 | 市城管执法局、市商务局，各县市区人民政府，各管理区、永州经开区管委会 |
| （四）燃气具生产销售环节及其他 | 15．生产和销售不符合安全标准或不符合强制性产品认证要求的燃气具、燃气泄漏报警器、调压器及其连接软管。 | 分管市场监管的副市长 | 市市场监管局，各县市区人民政府，各管理区、永州经开区管委会 |
|  | 16.餐饮、娱乐场所等人员密集场所大型户外广告、防盗网封闭门窗，无疏散通道及各类堵塞消防通道的安全隐患。 | 分管消防救援的副市长 | 市消防救援支队、市城管执法局、市市场监管局、市文旅广体局，各县市区人民政府，各管理区、永州经开区管委会 |